# MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI ŞTIINŢEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Facultatea Informatică şi Inginerie

Лабораторная работа №2

## По предмету :

Охрана труда

Тема:

Исследование промышленного шума

Проверил 								Панашеску И.С.

Выполнил								 ………………….

Кишинев 2010

Исследование промышленного шума.

Цель работы: ознакомление с прибором. Научится измерять уровень звука. Разобраться с принципом работы и структурой.

- Измерение уровня звука.

Приборы и материалы:

Шумомер DT-815.

Шумомер — прибор для объективного измерения уровня  звука. Не следует путать этот параметр с уровнем громкости. Не всякий прибор, измеряющий шум, является шумомером. В ходе данной лабораторной работы использовался  прибор под названием  шумомер DT-815

Порядок измерений

- включить прибор

- нажмите на кнопку <Level>, чтобы выбрать необходимый уровень, не допуская,

чтобы на дисплее появились индексаторы <UNDER> или <OVER>.

- выберите <dBA> для измерения обычного шума и <dBC> для

измерения шума акустических объектов.

- выберите <FAST> для мгновенного звука или <SLOW>

для звуков среднего уровня.

- выберите <MAX/MIN> для измерения максимального и

минимального значения измерения.

- измеряйте уровень шума на расстоянии 1-1,5 метра.

Принцип работы

Данный прибор преобразует звуковые волны в электрический

сигнал с помощью специального микрофона. На входе усилителя

электрического сигнала стоят узкополосные фильтры, которые

обеспечивают прохождения электрического  сигнала

определённой  длины. Далее сигнал преобразуется в напряжение

пропорциональное  амплитуде звуковой волны и подаётся на

АЦП. Далее идёт преобразование измеренной величины в

цифровой код и с помощью дешифратора индексируется на

ЖКИ- дисплее.

Поскольку чувствительность уха зависит как от частоты  звука, так и от его интенсивности, в шумомере  используются несколько комплектов фильтров,  отвечающих разной интенсивности шума.

Данные фильтры позволяют имитировать АЧХ уха при заданной мощности звука. Эти

фильтры называются А, B, C, D. Их  амплитудно-частотные характеристики

приведены в стандарте ГОСТ 17187-81.

Вывод :

На данной лабораторной работе мы измеряли уровень шума на рабочем месте.

Эти измерения проводились с помощью такого прибора как шумомер. Характеристики и полное описание этого прибора представлены в отчете, в разделе Приложения.

Литература:

http://ru.wikipedia.org/wiki/Шумомер

http://general-test.com.ua/content/20/25

http://www.alibaba.com/product-gs/244157568/sinosells_DT_815_Sound_Level_Meter.html

Контрольные вопросы:

1.Шум, его характеристики?

2.Классификация шума?

3.Методы нормирования шума?

4.Приборы методы измерения шума?

5.Средства и методы защиты от шума?

6.Назначения звукоизолирующего кожуха, звукопоглощающей облицовки и акустического экрана?

7.Оценка эффективности акустических средств защиты от шума?

Приложение :

Технические характеристики шумомера DT-815:

Параметр	                                                                 Значения

Стандарт	                                                      IEC61672-1 class 2

Точность	                                                      ±1.4 дБ

Диапазон частот	                                           31.5 Гц – 8 кГц

Динамический диапазон	                        50 дБ

Уровень измерений                     LO: 30 – 80 дБ; Med: 50 – 100 дБ; Hi:

80 – 130дБ; Auto: 30 – 130 дБ

Время измерения	быстрое          (125 мс), медленное 1 с

Микрофон	                                                    1/2 дюйма

Разрешение	                                          0,1 дБ

Частота измерений цифровой шкалы	  2 в секунду

Частота измерений аналоговой шкалы	  20 в секунду

Габариты	                                                    210 х 55 х 32 мм

Вес	                                                               230 г

Расшифровка коротких записей  ЖКИ-дисплея :

# Цифровой шумомер SL-300

Цифровой шумомер SL-300 conrad electronic с автоматическим выбором диапазона измерения. Наряду со стандартными функциями измеритель шума SL-300 имеет встроенную память на 32000 значений и связь с персональным компьютером через USB-порт. Данные измерений могут передаваться на ПК и храниться там. Шумомер выполнен в прочном обрезиненном корпусе и может использоваться даже в жестких условиях.

Особенности шумомера:

- два режима измерения (в режиме "А" производятся измерения звуков воспринимаемых человеческим ухом, а в режиме "С" измеряются акустические звуковые сигналы),

- две скорости измерения,

- автоматическая память на максимальное и минимальное значение,

- аналоговый выход,

- псевдоаналоговая шкала,

- подсветка дисплея,

- возможность калибровки,

- шумомер работает от батарейки или сетевого адаптера.

Комплект поставки: шумомер, кейс, защита от ветра, USB-кабель, программное обеспечение, батарейка, сетевой адаптер, штатив, отвертка для калибровки.

Технические характеристики:

| Диапазон измерения | 30-130 дБ |
| --- | --- |
| Разрешение | 0,1 дБ |
| Точность при 1 кГц | ±1,4 дБ |
| Время опроса | 125 или 1000 мсек |
| Частотный диапазон | 31,5-8000 Гц |
| Питание | 9 В |
| Габариты | 76х278х50 мм |
| Вес | 350 гр |

Принцип работы

Данный прибор преобразует звуковые волны в электрический сигнал с помощью специального микрофона. На входе усилителя электрического сигнала стоят узкополосные фильтры, которые

обеспечивают прохождения электрического  сигнала определённой  длины. Далее сигнал преобразуется в напряжение пропорциональное  амплитуде звуковой волны и подаётся на АЦП. Далее идёт преобразование измеренной величины в цифровой код и с помощью дешифратора индексируется на  ЖКИ- дисплее.